МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД №2 С. ТЕПЛОВКА НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(МДОУ «Детский сад №2 с. Тепловка»)

412587, Россия, Саратовская область Новобурасский район с. Тепловка, пер, Первомайский, д. 18А

Телефон: 8 (84557) 2 52 79; e-mail:mdou2teplovka@mail.ru

| 21.03.2022 |  | № | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На № |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

о выполнении предписания №110/1/1 об устранении нарушений пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

| № п/п | Вид нарушения | Наименование нормативного акта или нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которых нарушены | Сроки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дверь эвакуационного выхода между коридором (помещение №12 по литеру В1 тех.паспорта) и тамбуром (помещение №16 по литеру В1 тех.паспорта) открывается не по направлению выхода | ФЗ №123 ОТ 22.07.2008 | ДО 30.04.2022 | Двери переделаны и открываются по направлению выхода |
| 2. | Дверь эвакуационного выхода между коридором (помещение №12 по литеру В1 тех.паспорта) и спальной (помещение №15 по литеру В1 тех.паспорта) открывается не по направлению выхода | ФЗ №123 ОТ 22.07.2008 | ДО 30.04.2022 | Двери переделаны и открываются по направлению выхода |
| 3. | Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом Правил противопожарного режима в РФ, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании в нарушение п.2 ППР в РФ. | п.2 ППР В РФ | ДО 30.04.2022 | Инструкция разработана |

Заведующий МДОУ

«Детский сад №2 с. Тепловка»                                                                    Р.З. Казанова

Начальнику Управления образования

администрации Новобурасского МР

Савенковой Е.А.

заведующего   МДОУ

«Детский сад № 2 с. Тепловка»

Казановой Р.З.

Уважаемая Елена Александровна!

Заведующий МДОУ «Детский сад №2 с. Тепловка» информирует Вас о том,    что  07.06.2021 года на основании распоряжения от  20.04.21г.№110 заместителя начальника  отделения надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России  по Саратовской области  старшего лейтенанта внутренней службы С.А. Константинова, была проведена проверка, и составлен протокол №183 от 07.06.2021г.,

В ходе проверки выявлены нарушения:

1) - дверь эвакуационного выхода  между коридором и тамбуром открывается не по направлению выхода;

- дверь эвакуационного выхода  между коридором и спальней открывается не по направлению выхода;

- сняты предусмотренные проектной документацией, двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации между групповой и коридором, между спальной комнатой и коридором.

2)	- Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом Правил противопожарного режима в РФ, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании в нарушение п.2 ППР в РФ.

Для устранения выявленных нарушений  по первому пункту подана заявка;

по второму- инструкция разработана.

Заведующий МДОУ

«Детский сад №2 с. Тепловка»                                  Казанова Р.З.

Начальнику Управления образования

администрации Новобурасского МР

Савенковой Е.А.

заведующего   МДОУ

«Детский сад № 2 с. Тепловка»

Казановой Р.З.

Заявка.

Заведующий МДОУ «Детский сад №2 с. Тепловка» информирует Вас о том,    что  07.06.2021 года на основании распоряжения от  20.04.21г.№110 заместителя начальника  отделения надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС России  по Саратовской области  старшего лейтенанта внутренней службы С.А. Константинова, была проведена проверка, и составлен протокол №183 от 07.06.2021г.

В ходе проверки выявлены нарушения:

- дверь эвакуационного выхода  между коридором и тамбуром открывается не по направлению выхода;

- дверь эвакуационного выхода  между коридором и спальней открывается не по направлению выхода;

- сняты предусмотренные проектной документацией, двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации между групповой и коридором, между спальной комнатой и коридором

Нужны средства для устранения всех этих нарушений в сумме 90 000 рублей.

Заведующий МДОУ

«Детский сад №2 с. Тепловка»                                  Казанова Р.З.